## 給水装置申し込み兼設計審査申請
(表)
[12 empty] | 装置番号 | [8 empty] | メーター番号
様式第１号（第４条関係）
課 長 |  |  |  | 水道技術 管理者 |  |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 管理係長 |  |  |  | 工務係長 |  |  | 係 員 |  |  |  |  | 設計審査 |  |  | 受付者
給水及び給水装置工事申込兼設計審査申請書
受付 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 番 号 | 第 号 | [5 empty] | ﾒｰﾀｰ口径 |  |  | 着工予定 |  |  | 年 月 日
承認 |  | 年 月 日 | [17 empty] | 竣工予定 |  |  | 年 月 日
mm
| 杵築市水道事業 | [27 empty] | 年 月 日
杵築市長 様
住 所
申込者
[13 empty] | 給水装置 |  |  |  | ﾌﾘｶﾞﾅ
[13 empty] | 所 有 者 |  |  |  | 氏 名 | [11 empty] | ㊞
TEL
（法人の場合は名称及び代表者氏名）
杵築市水道事業給水条例及び杵築市水道事業給水条例施行規則を契約の内容とすることに合意し、
下記所在地に給水及び給水装置工事を申し込みます。
|  | 1. | 杵築市水道事業給水条例その他の諸規定を遵守いたします。
|  | 2. | 申込者は、当該給水装置工事に係る申込み・施工・諸費用の納入、その他諸手続きについて下記の指定給水装置工事事業者に委任いたします。
給水装置工事場所 |  |  |  |  | 杵築市 | [19 empty] | （ |  |  |  |  | 区）
工事種別 |  |  |  |  | □新設 □改造(口径変更なし) □改造(口径変更あり) □修繕 □撤去
給水種別 |  |  |  |  | □一般用 □官公署学校用 □工業用 □ 臨時用
<建築物の種別>
□一般住宅 □事務所 □店舗 □貸家（ 棟）
□アパート（ 世帯 棟） □その他( )
申込者より上記給水装置に係る申込み・施工・諸費用の納入、その他諸手続きについて委任を受けました。
年 月 日
杵築市水道事業
| 杵築市長 様 | [11 empty] | 住 所
[8 empty] | 指定給水装置 工事事業者 |  |  |  |  | 名 称 | [14 empty] | ㊞
代表者氏名
[13 empty] | （連絡先 TEL | [11 empty] | ）
[13 empty] | 給水装置工事 主任技術者 |  |  |  |  | 免状交付番号 第 | [7 empty] | 号
[5 empty] | 指定番号 | [12 empty] | 氏名 | [9 empty] | ㊞
【誓約事項】
1. | 本給水工事に関して、土地の所有者など利害関係人の同意を得ており、異議の申し立てがあったときは私（申込者）が責任を持って解決します。
2. | 既設管より新たに分岐し、敷設した公道内の給水管は工事完成検査後、杵築市水道事業(以下「市」という。)に無償譲渡します。また、所有権・使用権等の変更に際しては、以上の誓約、承諾事項等本申請書記載内容をすべて継承します。
3. | 水道メーターの設置場所に、メーターの検針又は修繕に支障をきたすような物を置かないようにします。もし、市から指摘されたときは直ちに自己の責任において処理します。
4. | 住宅を増改築し、門・塀等の工作物を設け、あるいは植樹しようとする時は、水道メーターの検針又は止水栓の開閉が困難にならないようにします。もし、後日メーターの検針等に障害となることが判明したときは、市の指示に従いメーター等の移設替をします。また、これらにかかる費用については、自己負担にて行います。
5. | メーターから屋内の給水装置については、管理不備又は故障等で市に迷惑をかけないようにします。
6. | 緊急やむを得ない事情による断・減水、又は赤水、並びに給水制限等により給湯器、冷凍機、受水槽に設置したポンプ、その他の機器に損害が生じても市に対し損害請求はいたしません。
※太 線 の 欄 に 記 入 し て く だ さ い ｡
（裏）
給水装置分岐 設置承諾 |  |  |  |  | 給水装置工事に関する利害関係人同意書添付（ 名） ＜別紙＞
工 事 概 要 | 占用区分 |  |  |  | □国道 □県道 □市道 □その他（ ） □掘削工事なし
路線名等
| 既設装置 |  |  |  | 装 置 番 号 | [9 empty] | メーター番号 | [6 empty] | メーター口径 |  |  |  | 取り出し管口径
[25 empty] | mm |  |  |  | mm
| 被分岐管種別 |  |  |  | □配水管（管種： φ mm）
[5 empty] | □本人所有給水管 □他人所有給水管 | [12 empty] | 装置番号：
| 分 岐 管 管 種 口 径 | [7 empty] | 水栓数 |  |  | 給 水 区 分 | [9 empty] | 受水槽容量 |  |  |  | 高架水槽容量
[5 empty] | φ |  |  | mm |  |  | 栓 | □直圧 □受水槽 □併用 | [12 empty] | ㎥ |  |  |  | ㎥
その他特記事項
| 添付図面 | [14 empty] | 添付書類
| 平面図 ・ 断面図 ・ 詳細図 | [15 empty] | 水道法施行令第6条に関する確認書 □水理計算書 □給水装置所有権変更届 □道路占用許可申請依頼書兼誓約書 □その他（ ）
位置図（給水場所が確認できるもの） | [28 empty] | N
ﾒｰﾀｰ口径 |  |  | 装置番号 |  |  |  |  | メーター番号 | [6 empty] | 備 考 | [8 empty] | 申 込 受 付
※口径変更（φ mm→φ mm）
mm
申込区分 |  |  |  |  | 新規加入金
□新規 □改造
円
申込手数料 |  |  |  | 設計審査手数料 |  |  | 工事検査手数料 |  |  |  | 占用申請手数料
|  |  | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円 |  |  |  | 円
※太 線 の 欄 に 記 入 し て く だ さ い ｡

## 平面・断面・詳細図
装置番号
様式第１号（第４条関係）
平面図（メーターの位置が確認できるもの） |  | N
断面図・詳細図
※太 線 の 欄 に 記 入 し て く だ さ い ｡

## 材料
様式第２号（第４条、第８条関係）
水道法施行令第６条に関する確認書 | [8 empty] | 装置番号
設置場所 | 杵築市 | [6 empty] | 給水種別 |  | 工事内容 | □設計
所有者 | [5 empty] | 指定給水装置 工事事業者 |  |  |  |  | □竣工
使 用 材 料 明 細 書
品 名 |  | 形状寸法 | 数量 |  | 単位 |  | 製造業者名 |  |  | 認証登録番号 及び規格番号 | 備考
上記の給水装置工事にかかる給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第６条に定める基準に適合していることを 年 月 日に確認しました。
指定給水装置工事事業者
|  |  |  | 給水装置工事主任技術者 | [6 empty] | ㊞
[12 empty] | 一般用 | 新設
[12 empty] | 官公署学校用 | 改造
[12 empty] | 工業用 | 修繕
[12 empty] | 臨時用 | 撤去
その他

## 道路占用依頼
様式第３号（第４条関係）
年 月 日
道路占用許可申請依頼書兼誓約書
杵築市水道事業
杵築市長 様
|  |  |  | 指定給水装置 工事事業者 | 住 所
名 称
[5 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | ㊞
|  |  |  | 給水装置工事主任技術者 | 氏 名
（連絡先 TEL ）
給水装置所有者
住 所
氏 名
下記道路占用物件については、完成後水道事業へ移管するので水道事業の名義にて申請してくださるよう依頼いたします。 なお、道路占用に伴う掘削跡路面復旧工事については、道路管理者の指示に従い、許可期限内に復旧することを誓約いたします。また、このことで生じた諸問題は当方で解決し、水道事業に御迷惑をおかけいたしません。
記
|  | 占用場所 |  | 杵築市
|  |  |  | 道路種別：□市,□県,□国 |  |  | 路線名：
|  | 占用目的 |  | 給水管敷設のため
|  | 工事期間 |  | 年 月 日から |  |  |  | 内 | 日間
年 月 日まで
|  | 工作物の構造等 |  | 別紙添付の図書のとおり
|  | 工事実施の方法 |  | 別紙添付図書のとおり請負業者により施工いたします。
|  | 路面の復旧方法 |  | 道路管理者の指示に従います。（設計及び工事後）
|  | 添付書類 |  | 位置図，平面図，掘削断面図，保安対策図

## 変更届
装置番号
様式第５号（第６条関係）
課 長 |  | 水道技術 管理者 |  |  | 課長補佐 |  |  | 管理係長 |  | 工務係長 |  | 係 員 |  |  | 設計審査 |  | 受付者
給水装置工事設計変更(工事中止・申込取消)届
受付 | 年 月 日 |  |  |  |  | 番号 | 第 号 | [5 empty] | 承認 | 年 月 日
| 杵築市水道事業 | [17 empty] | 年 月 日
杵築市長 様
住 所
申込者
[7 empty] | 給水装置 |  |  | ﾌﾘｶﾞﾅ
[7 empty] | 所 有 者 |  |  | 氏 名 | [7 empty] | ㊞
TEL
（法人の場合は名称及び代表者氏名）
下記のとおり給水装置工事の設計変更(工事中止・申込取消)をしたいのでお届けします。
給水装置工事場所
杵築市
工 事 種 別 |  |  |  | □新設 □改造(口径変更なし) □改造(口径変更あり) □修繕 □撤去
委任を受けた者（指定給水装置 工事事業者） |  |  | 住 所
名 称
|  |  | 代表者氏名 | [12 empty] | ㊞
|  |  |  | 給水装置工事主任技術者 |  |  |  |  | 免状交付番号 第 | [5 empty] | 号
[9 empty] | 氏名 | [6 empty] | ㊞
設計変更の場合 の変更要点
変更理由
備考 | [14 empty] | 受 付
※太 線 の 欄 に 記 入 し て く だ さ い ｡

## 分岐同意
様式第６号（第７条関係）
(甲)装置番号
(乙)装置番号
給水装置分岐設置承諾書
年 月 日
杵築市水道事業
杵築市長 様
|  | 既存給水管の所在地 |  |  | 杵築市
|  | 既存給水管の所有者(甲) |  |  | 住所
[5 empty] | 氏名 |  | ㊞
|  | 分岐先の所在地 |  |  | 杵築市
|  | 分岐取出請求者(乙) |  |  | 住所
[5 empty] | 氏名 |  | ㊞
給水装置工事のため、私(甲)所有の既設給水管から給水管を分岐取出したい旨、請求者(乙)から申し出がありましたので、これを承諾いたします。 なお、私(甲)所有の既設給水管の所有権を第三者に譲渡する場合は、相手方に対し、請求者(乙)からの申し出により甲への給水管から乙への給水管分岐取出していることを承諾している旨を付して譲渡いたします。 また、私(甲)と請求者(乙)は、この承諾により水圧低下等の諸問題が生じましても、貴市に一切迷惑をおかけしないことを誓約いたします。
|  |  |  | 既設管の位置図(分岐管を朱書すること。) |  |  |  | N

## 完成届
装置番号
様式第７号（第８条関係）
課 長 |  | 水道技術 管理者 |  |  | 課長補佐 |  |  | 管理係長 | 工務係長 | 係 員 |  |  | 設計審査 | 受付者
給水装置工事竣工届兼検査申請書
受付 | 年 月 日 |  |  |  |  | 番号 | 第 号 |  |  |  | 承認 | 年 月 日
年 月 日
杵築市水道事業
杵築市長 様
|  |  |  | 指定給水装置 工事事業者 |  |  | 住 所
[7 empty] | 名 称 | [7 empty] | ㊞
代表者氏名
給水装置工事主任技術者
|  | 指定番号 | [5 empty] | 免状交付番号 第 |  |  | 号 氏名 |  |  |  |  | ㊞
下記の給水装置工事が竣工しましたので検査をお願いします。
給 水 種 別 |  |  | □一般用 □官公署学校用 □工業用 □臨時用
工 事 種 別 |  |  | □新設 □改造(口径変更なし) □改造(口径変更あり) □修繕 □撤去
給水装置 工事場所
杵築市
給水装置所有者 |  |  | 住 所
氏 名
添付書類 | [12 empty] | 受 付
・ | 給水装置工事竣工図（様式第８号）
・ | 給水装置工事竣工写真（様式第９号）
・ | 給水装置工事自主検査報告書（様式第10号）
・ | 水道法施行令第６条に関する確認書（様式第２号）
・ | その他管理者が必要と認める書類
※太 線 の 欄 に 記 入 し て く だ さ い ｡

## 給水装置工事竣工図（表面）
様式第８号（第８条関係）
課長 |  |  |  | 水道技術 管理者 |  |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 係長 |  |  |  | 係 員 | [6 empty] | 給水装置工事竣工図 | [7 empty] | 竣工図提出日 | 給水施設登録ﾃﾞｰﾀ入力 |  | システム登録
[31 empty] | 年 月 日 | 年 月 日 |  | 年 月 日
給水装置 |  |  |  |  | 杵築市 | [15 empty] | 装置番号 | [8 empty] | 建 築 物 等 概 要
（ 区）
設置場所 | [5 empty] | （名称・アパート名等： ） | [23 empty] | 宅地 | 面積 | ㎡ | 延床面積 |  |  | ㎡
所有者 |  | 住 所 | [18 empty] | 受付月日 |  |  | 年 月 日
[30 empty] | 建築物 | □直結(直圧）式 ・ □受水槽式 |  | 受水槽番号 | 第 | － | 号
[21 empty] | 受付番号 |  |  | 第 号
|  | 氏 名 | [27 empty] | 一日最大 |  | ℓ/日 | 受水槽容量 |  |  | ㎥
[21 empty] | 承認月日 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 使用水量
[30 empty] | 建築物概要 | 地上 階・地下 階 |  | 高架水槽容量 |  |  | ㎥
給水種別 | [20 empty] | 竣工月日 |  |  | 年 月 日
|  |  |  | □一般用 □官公署学校用 □工業用 □臨時用 | [25 empty] | 記事
[21 empty] | 竣工検査 |  |  | 年 月 日
工事内容 |  |  |  | □新設 □改造(口径変更なし) □改造(口径変更あり) □修繕 □撤去 | [25 empty] | 位 置 図
[21 empty] | 本管管種 |  |  | 管取出し時確認 ・ 配管図参照 | [5 empty] | N
[21 empty] | 口径 | [5 empty] | φ |  | ㎜
記事 | [20 empty] | 共同管 |  |  |  | 戸使用 |  | φ |  | ㎜
[21 empty] | 管種口径 | [5 empty] | φ |  | ㎜
[21 empty] | 取出管 | [5 empty] | φ |  | ㎜
管種口径
[21 empty] | メーター口径 |  |  | φ |  | ㎜ |  |  | 個
指定番号
メーター番号
工事施工者住所
名称 | [20 empty] | 竣 工 検 査
代表者氏名 | [17 empty] | ㊞ | [9 empty] | 適 | 否
[21 empty] | 給水装置の出来形は設計図どおりである。 | [6 empty] | □ | □
給水装置工事 主任技術者 |  |  |  | 免状
|  |  |  | 交付番号第 | [5 empty] | 号 |  | 氏名 | [6 empty] | ㊞ |  | 埋設深度は規定どおりである。 | [6 empty] | □ | □
添付書類 |  |  |  | 水道法施行令第6条に関する確認書 | [16 empty] | 水圧試験の結果は良好である。 | [6 empty] | □ | □
給水装置工事竣工写真
|  |  |  | 給水装置工事自主検査報告書 | [16 empty] | 凍結のおそれのある箇所の防寒装置の取付けは良好である。 | [6 empty] | □ | □
給水管コード |  |  |  | 給水管コード |  |  |  | 配水管コード |  |  |  | 止水栓個数 |  |  |  | 受水槽コード
既設 |  |  |  | 新設 |  |  |  | 既設 | [12 empty] | 受水槽，温水器等の連結は良好である。 | [6 empty] | □ | □
[21 empty] | 路面復旧は良好である。 | [6 empty] | □ | □
[21 empty] | 不可視箇所は写真により確認することができ、良好である。 | [6 empty] | □ | □
管種コード
| 01 | ： | CIP |  | 鋳鉄管 | [5 empty] | 08 | ： | VP | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [6 empty] | 味・臭気・濁り・色に異常がない。 | [6 empty] | □ | □
| 02 | ： | DIP |  | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(A,K,NS,GX) | [5 empty] | 09 | ： | HIVP | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
| 03 | ： | SGP |  | 塗覆装鋼管 | [5 empty] | 10 | ： | PP | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | [6 empty] | 残留塩素 | [5 empty] | mg/L
| 04 | ： | SGP-VA |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | [5 empty] | 11 | ： | HPPE | 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
| 05 | ： | LP |  | 鉛管 | [5 empty] | 12 | ： | SUS | ｽﾃﾝﾚｽ管
| 06 | ： | CP |  | 銅管 | [16 empty] | 上記のとおり検査を完了しました。
| 07 | ： | ACP |  | 石綿ｾﾒﾝﾄ管
年 月 日
受水槽コード
| (型式) | [7 empty] | (材質) | [12 empty] | 検査員職氏名
| 0 | ： | なし |  | 2 | ： | 地下式 |  | 1 | ： | コンクリート |  |  |  | 3 | ： | ステンレス | [11 empty] | ㊞
| 1 | ： | 地上式 |  | 9 | ： | 不明 |  | 2 | ： | ＦＲＰ |  |  |  | 9 | ： | 不明
※太線の欄は記入しないでください。

## 図面（裏面）
様式第８号（第８条関係）
給水装置設置場所 |  | 杵築市 | 給水装置の 所 有 者 |  |  |  |  | 装置番号
竣工図（平面・断面・詳細・オフセット）
指定番号
工事施工者
住所・名称
|  |  |  | 給水装置工事 主任技術者 | 免状
[5 empty] | 交付番号第 | 号 | 氏名 |  | ㊞
※太線の欄は記入しないでください。

## しゅん工写真
装置番号
様式第９号（第８条関係）
年 月 日
給水装置工事竣工写真
杵築市水道事業
杵築市長 様
[6 empty] | 指定給水装置工事事業者 | 名 称
[7 empty] | 代表者氏名 |  | ㊞
以下のとおり工事写真を提出いたします。
|  | 給水装置所有者 |  | 住 所
氏 名
|  | 工事場所 |  | 杵築市
|  | 工事種別 |  | □新設 □改造(口径変更なし) □改造(口径変更あり) □修繕 □撤去
|  | 工事期間 |  | 年 月 日～ 年 月 日
|  | 占 用 関 係 |  | □国道 □県道 □市道 □その他（ ） □掘削工事なし
| 工事写真詳細 |  | 着工前・完成 | □着工前 □完成
|  |  | 保安設備 | □あり □なし
|  |  | 分岐箇所 | □コア設置状況
□サドル分水栓設置状況
□ポリエチレンスリーブ設置状況
□サドルキャップ設置状況（撤去時）
|  |  | 給水管布設 | □給水管埋設深さが確認できるもの
□明示テープ埋設状況
|  |  | メーター・止水栓 | □メーター及び止水栓の位置が確認できるもの（全景）
|  |  | 埋戻し | □施工状況（国道・県道占用工事の場合）
|  |  | 路面等復旧状況 | □路盤厚、舗装厚が確認できるもの
□施工状況（国道・県道占用工事の場合）
|  |  | 耐圧試験 | □状況写真（圧力が確認できるもの）

## 自主検査報告書
※装置番号
様式第2号 |  |  | （ 設計 ・ 竣工 ）申込書 |  |  | 様式第10号（第８条関係）
給水装置工事について、下記図面のとおり申し込みます。 | [6 empty] | 給水装置工事自主検査報告書 |  |  | 指定給水装置工事事業者名
㊞
[6 empty] | 申 込 者 (給水装置所有者) |  |  | 給水装置工事場所 |  |  | 杵築市
※水栓番号 |  | ※申込番号 |  | 工事場所 河内長野市 | 申込者氏名 | 検査項目 |  | 検 査 の 内 容 | [6 empty] | 自主検査
[15 empty] | 適 | 否
[6 empty] | 共通事項 |  | １．図面には各部分の材料、口径、延長を記入しているか。また、現地と整合しているか。 | [6 empty] | □ | □
方位 | 平面図１／（ ） | [6 empty] | ２．給水管及び給水用具は、性能基準適合品を使用しているか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | ３．給水管及び給水用具の位置は図面と整合しているか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | ４．工事未竣工、器具等の未取付けはないか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | ５．埋設給水管は所定の深さが確保されているか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | ６．継手箇所において、適切な接合・接続がされているか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | ７．水の汚染・破壊（ｳｫｰﾀｰﾊﾝﾏ）・侵食・凍結等の対策はよいか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | ８．各種ﾎﾞｯｸｽは適正に設置しているか。とびだし、くぼみ、傾きはないか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | ９．クロスコネクションとなっていないか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | 10．給水管及び給水用具類は各製造者による設置仕様どおり取付け・設置されているか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | 11．異物（砂、接着剤等）による目詰まりはないか。 | [6 empty] | □ | □
[6 empty] | 分岐から メーターまで |  | １．分水栓穿孔部分にはコアが設置されているか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | ２．止水栓は全開状態であるか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | ３．メーター設置位置は、検針及びメーターー交換に支障がないか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | ４．止水栓・メーター等は逆付け、傾きがなく、ﾎﾞｯｸｽ内に適切に設置されているか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | ５．メーターボックスの破損の恐れはないか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | ６．適切な接合がなされているか。 | [6 empty] | □ | □
[6 empty] | メーター以降 |  | １．配水管の水圧・水量等に影響を及ぼす恐れのあるポンプ等に直結されていないか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | ２．逆流防止のための給水用具の設置、吐水空間はよいか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | ３．ストレーナー等に異物（砂・接着剤）等による目詰まりがないか。 | [6 empty] | □ | □
[6 empty] | 機能検査 |  | 通水後、各給水用具からそれぞれ放流し、メーター経由の確認及び出水量、動作状態などについて確認。 | [6 empty] | □ | □
[6 empty] | 耐圧検査 |  | 0.75MPaで１０分間による水圧テスト（漏水・抜け等の確認）。 | [6 empty] | □ | □
[6 empty] | 受水槽 |  | 吐水口と越流面との位置関係は、適切か。 | [6 empty] | □ | □
[6 empty] | 水質確認 |  | 臭気・味・色・濁りが目視により異常でないこと。 | [6 empty] | □ | □
[6 empty] | その他 |  | 申込者に対し、給水用具等の取扱説明を行ったか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | 配管ルート、竣工図について説明を行ったか。 | [6 empty] | □ | □
[8 empty] | 道路掘削箇所は原形に復旧されているか。 | [6 empty] | □ | □
[6 empty] | 給水装置の検査を上記のとおり行い、適合していることを報告します。また、漏水・構造等問題が生じた場合は責任を持って対処いたします。 |  |  |  |  | 自主検査日 |  |  | 年 月 日
給水装置工事主任技術者
[11 empty] | 免状交付番号 |  |  |  | 号
㊞
[6 empty] | ※指示・連絡事項 | （不適合箇所等の処理等・その他）
・紙面に記入できない場合は別紙を添付してください。
・水道法による書類は複写し、３年間指定給水装置工事事業者で保存してください。
・※水道事業使用欄