## 合併処理浄化槽本体設置工事
工 事 写 真 集 （合併処理浄化槽本体設置工事）
設 置 者 名 ：
設 置 場 所 ：
| 工 期 ： |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
施 工 業 者 名 ：
浄化槽設備士名 ：
写真（１-１）【着工前（施行位置及び全景）】
※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。
※ 施工位置及び全景が把握できること。
写真（１-２）【着工前（合併処理浄化槽搬入状況）】
※ 合併処理浄化槽(製品)搬入状況 (メーカー、型式が確認できること)
写真（２）【土工（床堀）】
※床掘状況(基礎の施工前状況)が確認できること。
※床掘寸法（縦・横・床堀深さ等）が確認できること。
写真（３）【基礎工】
※ 基礎厚が確認できること。（参考値・・・１００㎜以上）
※ 基礎厚は、設置する合併処理浄化槽のメーカーの仕様書類（施工参考図、
施工要領書、構造計算書等）に示された厚みを遵守すること。
写真（４－１）【底板コンクリート工（配筋工）】
※ 配筋のピッチ（縦横）と設置長さ（縦横）が確認できること。
※ 鉄筋被り（スペーサー等で被りが確保できているか）が確認できること。
※ 配筋全景が確認できること。
写真（４－２）【底板コンクリート工（コンクリート打設状況）】
※ 鉄筋が確認できること。
写真（４－３）【底板コンクリート工（出来形）】
※ 底板コンクリート厚が確認できること。（参考値・・・１００㎜以上）
※ 底板コンクリート厚は、設置する合併処理浄化槽のメーカーの仕様書類（施工
参考図、施工要領書、構造計算書等）に示された厚みを遵守すること。
※ 全景が確認できること。
写真（５ー１）【合併処理浄化槽据付工（据付状況）】
※ 設置する合併処理浄化槽の型式及び据付機械が確認できること。
写真（５－２）【合併処理浄化槽据付工（水張り状況、水平確認状況）】
※ 浄化槽設備士が水張りし、水平を確認していること。
※ 水平確認状況は、縦横断両方向の水平を確認していること。
写真（６）【土工（埋戻工）】
※ 埋戻し完了で合併処理浄化槽埋設状況が全景的に把握できること。
写真（７－１）【コンクリートスラブ工（配筋工）】
※ 配筋のピッチ（縦横）と設置長さ（縦横）が確認できること。
※ 鉄筋被り（スペーサー等で被りが確保できているか）が確認できること。
※ 配筋全景が確認できること。
写真（７－２）【コンクリートスラブ工（出来形）】
※ コンクリートスラブ厚が確認できること。（参考値・・・１００㎜以上）
※ コンクリートスラブ厚は、設置する合併処理浄化槽のメーカーの仕様書類（施工
参考図、施工要領書、構造計算書等）に示された厚みを遵守すること。
※ 全景が確認できること。
写真（８）【マンホール嵩上げ状況】
※ 嵩上げ高が確認できること。
（嵩上げ高３０㎝以下。維持管理作業に支障がないよう極力低くすること。）
写真（９）【ブロワ設置状況】
※ 接地工事（アース）が必要な場合は、確認できること。
※ ブロワの据え付け台高さ等のブロワ設置工事に関する仕様は、メーカーの仕様
書類（施工要領書等）を遵守すること
写真（１０）【竣工】
※ 浄化槽設備士が入っていること。
※ 合併処理浄化槽設置状況（全景）が確認できること。
写真（１１－１）【支柱工事（支柱配筋）】 ※支柱工事がある場合
※ 全体本数（フープ筋含む）が確認できること。
写真（１１－２）【支柱工事（支柱配筋）】 ※支柱工事がある場合
※ 鉄筋ピッチ（支柱の主筋、フープ筋、差筋等）が確認できること
※ 支柱の長さ、径が確認できること
写真（１２）【その他】
※ 工事で必要な写真又は指摘事項写真
項目 ：

## 宅内配管工事
工 事 写 真 集 （宅内配管工事）
設 置 者 名 ：
設 置 場 所 ：
| 工 期 ： |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
施 工 業 者 名 ：
浄化槽設備士名 ：
写真（１-１）【着工前（施工位置及び全景）】
※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。
※ 施工位置及び全景が把握できること。
写真（１-２）【着工前（使用材料）】
※ 使用する製品（配管、桝、継手等）の材質、管径等の仕様が確認できること
写真（２）【土工（管路掘削）】
※掘削状況が確認できること。
写真（３）【管布設工】
※ 布設状況が確認できること
※ やむをえず露出配管となる場合は、露出における紫外線劣化防止や凍結防止等の
ために適当な管種および適当な処置を施すこと
写真（４）【土工（埋戻し工）】
※ 埋戻し状況が確認できること。
写真（５）【竣工】
※ 宅内配管設置状況（全景）が確認できること。
写真（６）【その他】
※ 工事で必要な写真又は指摘事項写真
項目 ：

## 既設便槽撤去工事
工 事 写 真 集 （既設便槽撤去工事） （既設便槽の種別： ）
撤 去 場 所 ：
| 工 期 ： |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
撤 去 業 者 名 ：
浄化槽設備士名 ：
写真（１）【撤去前（全景）】
※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。
※ 既存便槽の撤去前状況及び全景が確認できること。
写真（２）【撤去状況】
※ 撤去中の状況が確認できること
写真（３）【積込状況】
※ 撤去した既存便槽の積込運搬状況が確認できること
写真（４）【撤去完了】
※ 既存便槽の撤去後が確認できること
写真（５）【その他】
※ 工事で必要な写真又は指摘事項写真
項目 ：
↑単独処理浄化槽又は
汲み取り便槽と記入